{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"INA Industrija nafte d.d.","Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava ,\nČlanak 2.","Poštovani,\npredlažemo dodati  formulaciju \"u slučaju da neispravnost sustava nije otklonjena u navedenom roku\" na način da glasi:\nZapisnik iz stavka 1. ovoga članka koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti sustava, pravna osoba koja je obavila provjeru dužna je dostaviti  nadležnoj inspekciji koja obavlja nadzor provođenja mjera zaštite od požara u roku od sedam dana od dana obavljenog ispitivanja u slučaju da neispravnost sustava nije otklonjena u navedenom roku.","Nije prihvaćen","Naime, ako se u roku od 7 dana pravnoj osobi  koja je obavila provjeru ispravnosti stabilnog sustava ne dostavi potvrda da je neispravnost otklonjena Zapisnik se dostavlja nadležnoj inspekciji.\n\nAko je nedostatak otklonjen – Zapisnik se ne dostavlja nadležnoj inspekciji.\n\nIz tog razloga je i ostavljen rok od 7 dana a to se vidi i u osporavanom članku."]
[2,"NIKOLA JAMAN","Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava ,\nČlanak 2.","Rečenica je nejasna, predlažem slijedeći jasniji tekst: \"Pravna osoba koja je obavila provjeru ispravnosti sustava dužna je u roku od sedam (7) dana od dana obavljenog ispitivanja dostaviti zapisnik iz stavka 1. ovoga članka koji sadrži nezadovoljavajuću  ocjenu ispravnosti sustava, nadležnoj inspekciji koja obavlja nadzor provođenja mjera zaštite od požara\".","Prihvaćen","Prihvaćen"]