{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu telemedicinskog okvira za proširenje opsega usluga u djelatnosti hitne medicine na području Republike Hrvatske"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"INEL - medicinska tehnika d.o.o.","Telemedicinski okvir za proširenje opsega usluga u djelatnosti hitne medicine na području Republike Hrvatske","Opći uvjeti vezani za defibrilator su naglašeno specifični i definirani na ovaj način zadiru u mogućnost sudjelovanja većeg broja ponuditelja, odnosno otvara se pitanje kršenja načela zabrne diskriminacije i tržišnog natjecanja u smislu Članka 205. i Članka 206. Zakona o javnoj nabavi.\n\nKao primjer navodimo jedan od specificiranih uvjeta:\nFiltriranje EKG signala za vrijeme masaže srca na način da se izbacuju artefakti, uz  prikaz nefiltriranog i filtriranog EKG-a na ekranu.\nObjašnjenje:\nNa tržištu RH navedenu funkcionalnost kod defibrilatora za profesionalnu primjenu u hitnoj medicini pruža samo jedan dobavljač/proizvođač\nPredlažemo stoga da se poglavlje Opći uvjeti za defibrilator kompletno izuzme iz predmetnog nacrta ili da ih se prilagodi na način da se izbjegne kršenje načela tržišnog natjecanja, odnosno da budu navedeni potrebni moduli koje uređaj treba sadržavati ali bez detaljnih specifiikacija.","Prihvaćen","Prihvaćen."]
[2,"Ivo M","Telemedicinski okvir za proširenje opsega usluga u djelatnosti hitne medicine na području Republike Hrvatske","Pozdrav\n\nUgradnja kamera u vozilo HMP je potpuno blesava ideja, poglavito u strop iste. Kod hitnih intervencija nema se vremena gledati u kameru i pričati a sa stropa se ionako ne može ništa kvalitetno vidjeti o stanju pacijenta niti se uopće sa kamere može nešto kvalitetno vidjeti. \nNe znam što se može pametno saznati sa snimke  stropa kombija koji se trese te pacijenta koji leži te tima HMP koji ili sjedi ili nespretno manverira između ionako skučenog prostora.\nOsim toga već vidim 1000 problema sa istima kako se kvare, puca veza u vožnji, ne rade bog zna zašto te problem kad se treba preseliti kombi te općenito veliki trošak postavljanja i održavanja istih. Predpostavljam da ispod 4K kamera se ni ne razmišlja.\nKako mislite da se odašilje dobar signal? Ogromni dijelovi HR nemaju dobru pokrivenost mrežom a oni koji i imaju su ionako unutar 20 minuta do bolnice pa dok se ta ista kamera uključi i sve uspostavi eto tima HMP u bolnici.\nMislim da je možda preveliki entuzijazam te da su mnogi pravlnik pisali a da u takvim uvjetima nisu radili.\nDržim da preko 98% vozila nikad neće ni imati potrebu uključivati kameru niti će prisutnost iste nešto značajno promijeniti kod zbrivnjavanja hitnog pacijenta. Golema veličina intervencija su srećom kraćeg vremena transporta.\nNovce za kamere se može pametnije utrošiti na puno drugih stvari.\n\nTelemetrija i audio savjetovanje imaju svojeg smisla, pogotovo kod pomoći tumačenja EKG zapisa u udaljenjim ispostavama. npr. LIFEPAK 15 već imaju u sebi bluetooth vezu te je samo potrebno softverski povezati iste.","Primljeno na znanje","Primljeno na znanje."]