{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenoj za ljudsku potrošnju"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.","PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U DODIR S VODOM NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU,\nČlanak 4.","U stavku (5) nužno je propisati rok valjanosti Izjave i Ispitnog izvještaja zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom. Navesti institucije i službene laboratorije kao i uvjete ovlaštenja za izdavanje predmetne Izjave i Izvještaja. \nObrazloženje: Potrebno je propisati rok valjanosti Ispitnog izvještaja i Izjave zdravstvene ispravnosti (izrada ispitnog izvještaja prilikom svakog uvoza, nabave, proizvodnje nove šarže ili propisati rok valjanosti ispitnog izvještaja na definirani period 2 ili 3 godine). Javni isporučitelj vodnih usluga prilikom nabave i ugradnje materijala u dodiru s vodom nema i ne može imati saznanja dali su istovjetni uvjeti proizvodnje predmeta. Isto tako prilikom proizvodnje predmeta i materijala u kontaktu s vodom nužno je analizirati svaku proizvedenu šaržu prije puštanja na tržište. Iako se ne mijenja sirovina i uvjeti proizvodnje predmeta ne mora značiti da je predmet i proizveden sukladno propisanoj kvaliteti i da ne postoje greške u proizvodnji koje utječu na sastav, propustljivost, poroznost, a time i migracije koje će nepovoljno utjecati na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju. Navedenom odredbom bez propisanom roka valjanosti Izjave i Ispitnog izvještaja javni isporučitelji vodnih usluga će zakonski biti prisiljeni i dalje prihvaćati analitička izvješća stara i do 10 godina kao što je sada slučaj. Isto tako materijali u kontaktu s vodom za ljudsku potrošnju (vodovodne cijevi, hidranti) nemaju propisano označavanje (lot broj ili broj šarže) pa samim time javni isporučitelj vodnih usluga ne može utvrditi sljedivost, odnosno da je analizirani predmet/materijal doista i isporučen i ugrađen."]
[2,"KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.","PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U DODIR S VODOM NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU,\nČlanak 6.","Označavanje i Sljedivost predmeta od primarnog je značaja kako bi se smanjio rizik ugradnje materijala koji ne udovoljava kriterijima zdravstvene ispravnosti predmetnog pravilnika, a samim time potencijalno ugrozio zdravlje potrošača. Predmeti koji dolaze u dodir s vodom namijenjenoj za ljudsku potrošnju nisu označeni (lot broj, broj šarže i slično) zbog čega javni isporučitelji vodnih usluga ne mogu utvrditi sljedivost isporučenih i ugrađenih s analiziranim predmetima za koje su dostavljene Izjava i Ispitni izvještaj. Isporučitelji mogu iz pratećih dokumenata dokazati sljedivost jedino s dobavljačima, a time se ne utječe na smanjenje rizika ugradnje materijala koji ne udovoljava kriterijima zdravstvene ispravnosti predmetnog pravilnika."]
[3,"KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.","PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U DODIR S VODOM NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU,\nČlanak 7.","Označavanje i Sljedivost predmeta od primarnog je značaja kako bi se smanjio rizik ugradnje materijala koji ne udovoljava kriterijima zdravstvene ispravnosti predmetnog pravilnika, a samim time potencijalno ugrozio zdravlje potrošača. Predmeti koji dolaze u dodir s vodom namijenjenoj za ljudsku potrošnju nisu označeni (lot broj, broj šarže i slično) zbog čega javni isporučitelji vodnih usluga ne mogu utvrditi sljedivost isporučenih i ugrađenih s analiziranim predmetima za koje su dostavljene Izjava i Ispitni izvještaj. Isporučitelji mogu iz pratećih dokumenata dokazati sljedivost jedino s dobavljačima, a time se ne utječe na smanjenje rizika ugradnje materijala koji ne udovoljava kriterijima zdravstvene ispravnosti predmetnog pravilnika."]
[4,"Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije","PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U DODIR S VODOM NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU,\nČlanak 8.","Stavak 4 - Može li se definirati/pojasniti termin \"nesuljive tvari\"?"]
[5,"Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije","PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U DODIR S VODOM NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU,\nČlanak 9.","Stavak 2 - Za organske materijale granice specifične migracije teških metala u Tablici 1 Priloga 2 su u mg/kg destilirane vode, a u predmetima od organskih materijala granice su u mg/L ili µg/L u vodovodnoj vodi i nisu obuhvaćeni isti metali, neki koji su navedeni za predmete od organskih materijala, nisu navedeni kao parametar ispitivanja za same organske materijale."]
[6,"Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije","PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U DODIR S VODOM NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU,\nČlanak 31.","Članak 31. i 32. odnose se na predmete izrađene od elastomera. Razlike u tekstu članaka su minimlne. Mogu li se spojiti u jedan članak ili se radi o nekoj grešci?"]
[7,"Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije","PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U DODIR S VODOM NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU,\nPRILOG II.","Tablica 3.\nStupac 2 i 3 unose zabunu u tumačenje tablice, obzirom da je za ocjenu materijala dovoljna samo referentna vrijednost (vodovodna voda koristi se kao slijepa proba kod određivanja metala). \nProvjeriti prihvatljivi udio za bakar (50%). Je li to greška? Mislimo da je ispravno 90%."]
[8,"Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije","PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U DODIR S VODOM NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU,\nPRILOG III","Tablica 3.\nNa što se odnosi područje primjene IV obzirom da su u Tablici 1, Priloga 3 navedena samo III područja primjene?"]