{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EConReport"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EConReport","index":0,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi"]
[]
["Redni broj","Korisnik","Isječak","Komentar","Status odgovora\n","Odgovor"]
[1,"GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.","PRAVILNIK,\nČlanak 2.","molim za pojašnjenje vezano uz čl.2. st.2:\n- šifru mjerila (da li ima veze sa šiframa za naplatu prema DZM-u ili može proizvodna šifra te da li se odnosi na grupu mjerila i sl.)\n- tip mjerila (što se na to odnosi, ako može primjer)\n\n- prijedlog za dodavanje stavki: \n                                                  -vrsta mjerila \n                                                  -mjerno područje","Primljeno na znanje","- šifra mjerila (da li ima veze sa šiframa za naplatu prema DZM-u ili može proizvodna šifra te da li se odnosi na grupu mjerila i sl.)\n\nOdnosi se na šifru mjerila prema važećem šifrarniku Državnog zavoda za mjeriteljstvo  http://www.dzm.hr/_download/repository/Sifrarnik_poslova_DZM_23-10-2014%5B2%5D.xls\n\n-  tip mjerila (što se na to odnosi, ako može primjer)\n\nOdnosi se na tip mjerila koji je odobren rješenjem o odobrenju tipa mjerila, a koji je naznačen na natpisnoj pločici\nPrimjer :\nProizvođač: Elster\nTipno odobrenje: DE-07-MI002-PTB009\nTip mjerila odobren: BK-G40\n\n\n- prijedlog za dodavanje stavki: -vrsta mjerila -mjerno područje\n\nNe usvaja se.\nRazlog: \nVrsta mjerila sadržana u članku 2. stavku 2 pod šifra mjerila\nMjerno područje određeno u članku 2. stavku 2 pod tipom mjerila"]